## Laskentaperiaate
Laskentaperiaate
Laskennassa on huomioitu biokaasulaitoksen raaka-aineen keräilyn ja kuljettamisen päästöt sekä jalostuksessa ja jakelussa muodostuvat päästöt.
Tuotetun biometaanin tuotannon kokonaispäästöt (Eb) on laskettu kaavalla
((raaka-aineen keräilyn energiankulutus*CO2-päästökerroin) + (raaka-aineen kuljetuksen energiankulutus*CO2-päästökerroin) + (biokaasun tuotannon ja jalostuksen sähkönkulutus*CO2-päästökerroin) +
(biokaasun tuotannon lämmönkulutus*CO2-päästökerroin)+ (prosessista vuotava metaani*CO2-päästökerroin)/tuotetun biokaasun määrä).
Käytössä oleva kemikaali on vaahdonestoaine. Sitä käytetään noin 2 m3 vuodessa (noin 2 t vuodessa).
Kemikaalien käytön vaikutuksen kokonaispäästöihin arvioidaan olevan alle 1 %. Energiaviraston julkaisemassa Toiminnanharjoittajan kestävyyskriteeriohjeessa kerrotaan,
että tällaisen kokonaisuuden kannalta vähäisen tekijän voi jättää laskuissa huomioimatta (yht. 0,02 % vaikutus päästövähenemään).
Toiminnasta syntyvän rejektin positiivinen vaikutus on myös laskettu, mutta sitä ei oteta mukaan (yht. 0,32 % vaikutus päästövähenemään).
Päästövähennys on laskettu kaavalla (Ef-Eb)/Ef, jossa Ef on fossiilinen vertailuarvo ja Eb on biometaanin päästö.
Biolaitoksen kestävyyslaskentaseloste:

## Rajaus
Biolaitoksen syötteet
Orgaaninen solujäte | t/a
Ravinnerikas vesijae | 57000
Puhdistamoliete
Tuote:
Biopolttoaineet:
|  | Biokaasua vuodessa | 2116666 | m3 | >> biometaaniksi laskettuna | 1269999.6 | m3
|  | Raaka-aineesta saatava energiamäärä |  | 12700000 | kWh
|  | Raaka-aineesta saatava energiamäärä, yksikkömuunnos |  | 45720000 | MJ
Sivutuote:
|  | Mädätteen kuiva-aines | 16150 | t
|  | Nestelannoite | 7800 | t
|  | Ammonium konsentraatti | 122 | t

## Kaasuntuotto
Kokonaiskaasuntuotto (2017)
Syötesekoite (jätevesiliete/sako-jaumpikaivoliete/teurasjäte/elintarvikejäte/peltobiomassa) | Arvo | Yksikkö
Syötteen määrä | 57000 | t
Orgaanista ainesta (VS) | 9690 | t
Metaanintuotto | 131.0629 | m3/tVS
Orgaanisen aineen (VS) pitoisuus | 17% | %
Kuiva-ainepitoisuus (TS) | 22.5% | %
Raaka-aineesta saatavan biokaasun määrä | 2116666 | m3
Biokaasussa olevan biometaanin määrä (60 %) | 1269999.6 | m3
Metaanin energiasisältö (https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/maakaasun-kasikirja/) | 10 | kWh/m3
Biokaasussa olevan biometaanin energiamäärä | 12699996 | kWh
Raaka-aineesta saatava energiamäärä vähentäen sen tuottamiseen käytetty energiamäärä, yksikkömuunnos | 45719985.6 | MJ |  | biokaasua | 2116666 | >> biometaania | 1269999.6 | m3
Allokointi:
Käytetään biokaasuna | 100 | % | 2116666 | m3 | Energiasisältö | 8390996.28 | kWh/v
Biokaasun energiasisältö (kirjallisuustieto) | 6 | kWh/m3 |  |  |  | 30207586.608 | MJ/v
Käytetty energia
sähkö | 888999.72 | kWh/v | 7% |  |  | Biokaasulaitoksen kulutuksella tarkoitetaan sitä energiamäärää, jonka biokaasulaitos käyttää.
lämpö | 3420000 | kWh/v | oma arvio |  |  | Biokaasulaitos käyttää tuottamastaan kokonaisenergiasta noin 17 % lämmitykseen (syötteiden lämmitys/hygienisointi ja reaktorin lämpöhäviöt)
| 4308999.72 | kWh/v |  |  |  | ja 7 % laitteiden sähköntarpeisiin (Biokaasulaskuri.fi).
https://portal.mtt.fi/images/sovellukset/biokaasu/biokaasulaskuri_ohjekirja.pdf

## Biopolttoaineen päästöt
Biopolttoaineen tuotannon kasvihuonekaasupäästöt
| Arvo | Yksikkö
Keräily
Keräilyn CO2 päästöt | 0 | g CO2
Kuljetukset (puhdistamon jätevesilietteet, orgaaninen solujäte, ravinnerikas vesi)
Pumppausten sähkönkulutus | 22800 | kWh/v
Sähköntuotannon päästökerroin (Energiavirasto 2019) | 128.5 | g CO2/kWh
Pumppausten sähkönkulutuksen CO2 päästöt | 2929800 | g CO2
Jalostus ja jakelu
Käsiteltävän syötteen määrä | 57000 | t
Sähkönkulutus reaktorit | 888999.72 | kWh/v
Sähköntuotannon päästökerroin (Energiavirasto 2019) | 128.5 | g CO2/kWh
CO2 päästöt, sähkönkulutus reaktorit, biomassa | 114236464.02 | g CO2
Lämmön kulutus reaktorit, biomassa | 3420000 | kWh/v
Lämmön kulutus reaktorit, biomassan osuus, yksikkömuunnos | 12312000 | MJ/v
Lämmöntuotannonpäästökerroin (biokaasulla, Tilastoleskus 2019) | 54.6 | g CO2/MJ
CO2päästöt, lämmön kulutus reaktorit, biomassan osuus | 672235200 | g CO2
Päästöt, jalostus ja jakelu | 786471664.02 | g CO2/v
Soihdutus | 24963112.1376 | g CO2/v
Keräyksen ja kuljetusten päästöt | 2929800 | g CO2/v
Jalostuksen päästöt | 995907298.056 | g CO2/v
Kokonaispäästöt | 1023800210.1936 | g CO2/v
Tuotannon kokonaispäästöt tuotettua energiaa kohti | 22.3928 | g CO2 ekv/MJ
Käytetty energia |  |  |  | Todellisuudessa käytetty sähkön määrä tulee jäämään alle biokaasulaskurissa käytetyn 7 %,
sähkö(Biokaasulaskuri.fi) | 888999.72 | kWh/v | 7% | mutta tarkkaa arvoa emme pysty vielä antamaan. Siksi käytämme vielä 7 % olettamaa.
lämpö (Biokaasulaskuri.fi) | 3420000 | kWh/v | oma arvio
Soihdutus (biokaasun) | 126999.96 | kWh/v | 1% | Biokaasun soihdutuksen määrä | 21166.66 | m3/v
Soihdutus yksikkömuunnos | 457199.856 | MJ/v |  | Soihdutuksen energiahukka | 126999.96 | kWh/v
54,6 g CO2/MJ | 24963112.1376 | g CO2/v
Metaanipäästö prosessista 1 % tuotetusta metaanimäärästä (ISCC-ohje)
(ISCC 201-3 GUIDANCE FOR THE CERTIFICATION OF BIOGAS AND BIOMETHANE Version 3.1: ) | 12699.996 | m3 CH4/a
Biometaanin tiheys= metaanin tiheys 0,0717 kg/m3 (15°C, 1 bar) | 9105.8971 | kg CH4/a
(Biokaasun koostumus ja rikkivetypitoisuuden hallinta. Timo Leikas, 2015.) | 23 | CH4:n CO2-ekvivalentti
Metaanin päästökerroin | 209435.634 | kg CO2-ekv/a
Metaanin CO2 päästö | 209435634.036 | g CO2- ekv/a
| 4.5808 | g CO2- ekv/MJ

## Päästövähenemä
Päästövähenemä
| Arvo | Yksikkö
Biopolttoaineiden fossiilinen vertailuarvo (Ef) | 130.5 | g CO2 ekv/MJ |  |  |  | (Ef)
Biokaasun ja biometaanin tuotannon päästöt (Eb) | 22.3928 | g CO2 ekv/MJ |  |  |  | Sähkö | 183 | g CO2 ekv/MJ |  | 49%
Päästövähenemä | 0.82841 |  |  |  |  | Lämpö | 80 | g CO2 ekv/MJ |  | 51%
Päästövähenemä | 82.8407 | % |  |  |  | Jos biomassapolttoaineita käytetään hyötylämmön tuotannossa, jossa voidaan osoittaa hiilen suora fyysinen korvaaminen,
3 kohdassa tarkoitettua laskentaa suoritettaessa fossiilinen vertailukohta ECF(h) on 124 gCO2ekv / lämmön megajoule.
Jos biomassapolttoaineita käytetään liikenteen polttoaineina,
3 kohdassa tarkoitettua laskentaa suoritettaessa fossiilinen vertailukohta EF(t) on 94 gCO2ekv/MJ.
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2018/2001
Allokointi:
Käytetään biokaasuna (raakakaasu) | 100 | % |  | 2116666 | m3 | Energiasisältö | 8390996.28 | kWh/v | 56
Biokaasun energiasisältö | 9 | kWh/m3 |  |  |  |  | 30207586.608 | MJ/v
Soihdutus | 24963112.1376 | g CO2/v
Keräyksen ja kuljetusten päästöt | 2929800 | g CO2/v
Jalostuksen päästöt | 995907298.056 | g CO2/v
Kokonaispäästöt | 1023800210.1936 | g CO2/v
Tuotannon kokonaispäästöt tuotettua energiaa kohti | 22.3928 | g CO2 ekv/MJ
Rejektilietteen (mädätysjäännös) energiasisältö (positiivinen vaikutus päästövähenemään)
(Energiatehokas lietteen käsittely, Ympäristökeskus, 2011)
Lämmöntuotannon päästökerroin | 56 | g CO2/MJ
Rejektin määrä | 55500 | t/v
Energia-arvo | 15 | MJ/kg TS
TS | 60 | kg/t
kg TS | 3330
| 49950 | MJ
Lietteen hiilidioksidiosuus | 2797200 | g CO2
Osuus | 0.27322 | % | koska alle 1% ei oteta mukaan laskentaan (Energiaviraston ohje)
Vaahdonestoaineen hiilidioksidipäästöt (Lipasto 2018, 15 t jakeluauto)
FloFoam H16 | 2 | m3/v | noin | 2 | t | 2000 | kg
FloFoam H16 hiilidioksipäästöistä ei ole saatavilla tietoa. Käytetty vastaavanlaisen rasvahappopohjaisen vaahdonestoaineen arvoa | 95 | g CO2 ekv/kg |  | 0.095
Kuljetus 1krt/vuosi | 100 | km
CO2 (tkm) Euro 5,15 t, osakuorma(Lipasto 2018) | 114 | g/tkm
Kuljetuksen hiilidioksidiosuus | 22800 | g CO2/v
FloFoam H16 | 190000 | g CO2/v
Yht. | 212800 | g CO2/v
Osuus | 0.020785 | % | koska alle 1% ei oteta mukaan laskentaan (Energiaviraston ohje)